## Scorecard KB1
[JKR/pH JKR/BRG03-KB1a]
BORANG PENILAIAN
PENARAFAN HIJAU pH JKR
PROJEK
NO DAFTAR
TARIKH VERIFIKASI PEMARKAHAN
KOD | PETUNJUK | PERINGKAT PELAKSANAAN
MM | Markah Maksima | -
MS | Markah Sasaran | PRA-PENILAIAN
ML | Markah Diluluskan | VERIFIKASI PEMARKAHAN
KRITERIA PEMARKAHAN PENARAFAN HIJAU pH JKR KATEGORI PENARAFAN SEMULA (KB1a)
KOD | KRITERIA | SKOP | MARKAH |  |  | DOKUMEN PENGEMUKAAN | ULASAN / MAKLUMBALAS PENILAI
|  |  | MM | MS | ML
PENGURUSAN FASILITI LESTARI
FL
FL1 | PENARAFAN SEDIA ADA | ALL | 1 |  |  | i. Sijil Penarafan Hijau yang masih dalam tempoh sahlaku; dan ii. Laporan Audit Tenaga yang masih dalam tempoh 24 bulan dari tarikh laporan dikeluarkan
FL2 | PENGURUSAN FASILITI BANGUNAN
FL2.1 | PENGURUSAN DATA DAN RUANG | S | 1 |  |  | i. Cetakan template untuk setiap pengurusan data dan ruang ii. Pendaftaran MySPATA iii. Demonstrasi sistem pengurusan fasiliti bangunan yang disediakan
FL2.2 | PENGURUSAN SISTEM | S | 1 |  |  | i. Salinan printout daripada sistem (contoh: CMMS) ii. Demonstrasi sistem pengurusan fasiliti bangunan yang disediakan
FL2.3 | PENGURUSAN PRESTASI | S | 1 |  |  | i. Senarai petunjuk prestasi utama di dalam kontrak ii. Laporan prestasi bulanan
FL3 | PENYENGGARAAN MAPAN
FL3.1 | RUANG PEJABAT UNTUK PASUKAN PENYENGGARAAN | A | 1 |  |  | i. Lukisan siap bina ii. Bukti bergambar
FL3.2 | KONTRAKTOR PENYENGGARAAN | S | 1 |  |  | i. Dokumen Kontrak ii. Surat Lantikan Kontraktor penyenggaraan iii. Sijil Kompetensi Kontraktor
FL3.3 | PELAN PENYENGGARAAN | S | 1 |  |  | i. Rangka Pelan-pelan (PTRA, POPA, PNPA, PPUN dan PLA) ii. Dokumen kontrak pengurusan fasiliti
FL3.4 | MANUAL PENGGUNA BANGUNAN | ALL | 2 |  |  | i. Manual Operasi dan Penyenggaraan ii. Latihan Penggunaan sistem kepada pemilik bangunan iii. Lukisan Siap Bina iv. Kad Pendaftaran Aset Tak Alih & Laporan Daftar Aset Khusus v. Pelan kedudukan kunci vi. Sijil Testing & Commisioning vii. Sijil Jaminan (jika berkenaan)
PERANCANGAN & PENGURUSAN TAPAK LESTARI
TL
TL1 | PERANCANGAN TAPAK | AST | 1 |  |  | Pelan lokasi tapak dan gambar lokasi terkini
| PEMELIHARAAN CERUN | C&S
TL2 |  |  | 1 |  |  | i. Bukti bergambar ii. Laporan Penyenggaraan Cerun
TL3 (m) | PENGURUSAN AIR LARIAN HUJAN | C&S A | 1 |  |  | i. Laporan penyenggaraan sistem perparitan ii. Bukti bergambar
TL4 (m) | REKABENTUK MESRA ORANG KURANG UPAYA (OKU) | A | 2 |  |  | i. Laporan Audit Akses OKU ii. Bukti bergambar
TL5 | LANDSKAP STRATEGIK
TL5.1 | Memulihara pokok-pokok yang matang. | A | 1 |  |  | i. Inventori data pokok dan Pelan lokasi pokok matang ii. Bukti bergambar - pokok tidak ditebang dan disenggara dengan baik
TL5.2 |  | A | 1 |  |  | Pengiraan Kawasan Hijau dan bukti bergambar
Kawasan hijau dalam pembangunan
TL5.3 |  | A | 1 |  |  | Bukti bergambar
Penanaman pokok teduhan
TL5.4 |  | A | 1 |  |  | Bukti bergambar
Pemilihan bahan binaan siarkaki (walkway) yang mempunyai daya pantulan haba yang tinggi
TL5.5 |  | C&S A | 1 |  |  | i. Katalog dan kaedah pemasangan ii. Bukti bergambar
Sistem turapan berumput (berongga)
TL6 | BUMBUNG HIJAU & DINDING HIJAU
TL6.1 | Indeks Pantulan Suria (SRI) mengikut jenis & kecerunan bumbung | A | 1 |  |  | i. Katalog dan kaedah pemasangan (method statement) ii. Bukti bergambar
TL6.2 | Menggalakkan rekabentuk bumbung/ dinding hijau | A | 3 |  |  | i. Bukti bergambar ii. Rekod senggaraan
TL7 | TEMPAT LETAK KENDERAAN | A | 1 |  |  | Bukti bergambar
| JUMLAH MARKAH TL |  | 15 | 0 | 0
KT | PENGURUSAN KECEKAPAN TENAGA
KT1 | KECEKAPAN PENCAHAYAAN
KT 1 1.1 | Zon Pencahayaan | E | 3 |  |  | Lukisan siap bina (sekiranya ada pengubahsuaian litar lampu)
KT 1 1.2 | Lighting Power Density (LPD) | E | 1 |  |  | Laporan penggunaan tenaga pencahayaan secara berkala
KT2 | ACMV
KT2 2.1 | Coefficient of Performance (COP) | M | 1 |  |  | i. Rekod penyenggaraan peralatan ii. Pengiraan COP
KT2 2.2 | Green Refrigerant | M | 1 |  |  | i. Rekod penyenggaraan peralatan ii. Brosur pembekal
KT3 |  | A M | 1 |  |  | Laporan pelaksanaan program kesedaran
PENYUSUPAN UDARA
KT4 | TENAGA BOLEH BAHARU | A E | 4 |  |  | Rekod bacaan pembekal
KT5 | INTENSITI TENAGA BANGUNAN | A M E | 10 |  |  | Bil elektrik bulanan (sekurang - kurangnya 12 bulan) terkini
KT6 | PAPARAN & KAWALAN
KT 6 6.1 | Sistem Pengurusan Kawalan Tenaga | E | 1 |  |  | Laporan BEMS
KT7 | PENGURUSAN TENAGA DENGAN CEKAP
KT 7 7.1 | Sistem Pengurusan Tenaga | E | 5 |  |  | i. Sijil Pengiktirafan ii. Polisi SPT iii. Manual SPT iv. Prosedur v. Dokumen sokongan vi. Rekod
| JUMLAH MARKAH KT |  | 27 | 0 | 0
PD | PENGURUSAN KUALITI PERSEKITARAN DALAMAN (IEQ)
PD1 (m) | LARANGAN MEROKOK | A | 2 |  |  | i. Gambar papan tanda dan lokasi larangan merokok ii. Rekod pelaksanaan program kesedaran atau langkah penguatkuasaan
PD2 | PERANCANGAN RUANG
PD2 2.1 | Lebar bangunan yang efektif (no deep planning) | A | 1 |  |  | Lukisan siap bina (sekiranya ada kerja penambahbaikan)
PD2 2.2 | Susunatur ruang pejabat terbuka sepanjang permukaan fasad | A | 1 |  |  | i. Lukisan siap bina (sekiranya ada kerja penambahbaikan) ii. Bukti bergambar
PD2 2.3 |  | A | 1 |  |  | i. Lukisan siap bina ii. Bukti bergambar
Dinding sesekat dalaman yang telus cahaya
PD2 2.4 |  | A | 1 |  |  | Lukisan siap bina (sekiranya ada kerja penambahbaikan)
Ketinggian siling yang efektif.
PD2 2.5 |  | A | 1 |  |  | Bukti bergambar bagi mengesahkan warna yang digunakan
Warna cerah di permukaan dinding dan siling
PD 3 | KUALITI VISUAL
PD3 3.1 | Faktor Pencahayaan Siang (DF) | A | 2 |  |  | i. Lukisan Siap Bina ii. Pengiraan mengikut perisian simulasi, formula DF, DFD atau DF-Tool
PD3 3.2 |  | A | 1 |  |  | Rekod senggara
Menggunakan rak cahaya (light shelves)
PD3 3.3 | Kawalan Tahap Kesilauan | A | 1 |  |  | Tiada contoh pengemukaan
PD3 3.4 | Akses visual kepada pandangan di luar | A | 1 |  |  | Tiada contoh pengemukaan
PD3 3.5 | Tahap Pencahayaan (bukan semulajadi) Bilik | E | 1 |  |  | Tiada contoh pengemukaan
PD 4 | PRESTASI PENGUDARAAN
PD4 4.1 | Memaksimakan Kawasan Tanpa Keperluan Sistem Penyaman Udara | A M | 1 |  |  | Tiada contoh pengemukaan
PD4 4.2 | Prestasi Kualiti Udara Dalaman : ASHRAE 62.1:2007 & 129 | A M | 2 |  |  | Data Pengiraan Kadar Alir Udara
PD 5 | KESELESAAN THERMAL & KAWALAN SISTEM
PD5 5.1 | Rekabentuk Keselesaan Thermal: ASHRAE 55 | M | 1 |  |  | Tiada contoh pengemukaan
PD5 5.2.1 | Kawalan Sistem Pencahayaan& Pengudaraan (Pencahayaan) | E | 1 |  |  | Bukti bergambar
PD5 5.2.2 | Kawalan Sistem Pencahayaan& Pengudaraan (Pengudaraan) | M | 1 |  |  | Bukti bergambar
PD6 | KUALITI PERSEKITARAN DALAMAN DIPERTINGKATKAN
PD6 6.1 | Kawalan Paras Karbon Dioksida | M | 1 |  |  | i. Rekod kalibrasi berkala ii. Rekod senggara sistem pemantauan dan kawalan CO2
PD7 | KESELESAAN AKUSTIK | A M | 1 |  |  | Tiada contoh pengemukaan
PD8 | PENCEGAHAN KULAPUK | M | 1 |  |  | bacaan kelembapan relatif (RH)
PD9 | KAJI SELIDIK KESELESAAN PENGHUNI | AST | 2 |  |  | laporan maklumbalas kaji selidik yang terkini (dalam tempoh 1 tahun sebelum permohonan penarafan)
| JUMLAH MARKAH PD |  | 24 | 0 | 0
SB | PENGURUSAN SUMBER DAN BAHAN
SB1 | 3R – SEMASA OPERASI | AST A | 3 |  |  | Pelan pengurusan sisa domestik
| JUMLAH MARKAH SB |  | 3 | 0 | 0
PA | PENGURUSAN KECEKAPAN PENGGUNAAN AIR
PA1 (m) | PRODUK KECEKAPAN AIR | A | 1 |  |  | Rekod penggunaan air
PA 2 | PENJIMATAN PENGGUNAAN AIR
PA2 2.1 | Dalam Bangunan | A | 2 |  |  | Bukti bergambar
PA2 2.2 | Luar Bangunan | A | 2 |  |  | Tiada contoh pengemukaan
PA3 | SISTEM PENGUMPULAN DAN PENGGUNAAN SEMULA AIR HUJAN (SPAH) | C&S | 3 |  |  | i. Pengiraan kadar pulangan balik ii. Rekod bayaran bil air domestik iii. Laporan penyenggaraan SPAH
PA4 | KITAR SEMULA AIR SISA | C&S | 2 |  |  | i. Bukti bergambar ii. Jumlah Grey water yang dikumpul iii. Jumlah Grey water yang dirawat iv. Jumlah Grey water yang digunakan v. Jumlah keseluruhan penggunaan air
PA5 | SUB-METER AIR | M | 1 |  |  | i. Rekod bacaan sub meter ii. Lukisan skematik pemasangan sub-meter air (baru) / Bukti bergambar
PA6 | SISTEM PENGESAN KEBOCORAN AIR | M | 1 |  |  | i. rekod bacaan sistem pengesan kebocoran air ii. Analisis data
| JUMLAH MARKAH PA |  | 12 | 0 | 0
IN | INOVASI
IN | INOVASI BERCIRIKAN KEJURUTERAAN MEKANIKAL ATAU ELEKTRIK | E , M | 6 |  |  | i. Lukisan siap bina bagi inovasi (sekiranya ada) ii. Bukti bergambar iii. Laporan pengujian dan pentauliahan bagi inovasi
IN 1-6 | REKABENTUK BERINOVASI | ALL |  |  |  | i. Lukisan siap bina bagi inovasi (sekiranya ada) ii. Bukti bergambar iii. Laporan pengujian dan pentauliahan bagi inovasi
| JUMLAH MARKAH IN |  | 6 | 0 | 0
|  |  | 87 | 0 | 0
Rumusan Markah Penilaian Penarafan Semula
PERATUSAN MENGIKUT KRITERIA |  | MM | MS | ML |  | MARKAH PENILAIAN PENARAFAN SEMULA
TL | Perancangan & Pengurusan Tapak Lestari | 15 | 0 | 0 |  | JUMLAH MARKAH | 0
KT | Pengurusan Kecekapan Tenaga | 27 | 0 | 0 |  | PERATUSAN | 0%
PD | Pengurusan Kualiti Persekitaran Dalaman | 24 | 0 | 0 |  | PENARAFAN pH JKR | 0
SB | Pengurusan Sumber & Bahan | 3 | 0 | 0 |  |  | TIADA PENARAFAN
PA | Pengurusan Kecekapan Penggunaan Air | 12 | 0 | 0
IN | Inovasi | 6 | 0 | 0
JUMLAH |  | 87 | 0 | 0
Peratusan (%) |  | Bintang
40 - 49 |  | 2
50 - 69 |  | 3
70 - 84 |  | 4
85 - 100 |  | 5
DISAHKAN OLEH :
..........................................
NAMA:
JAWATAN:
TARIKH: